| 附件1： 兰州新区创建国家节水型城市考核指标和责任分解表（表1：基本条件） |
| --- |
| 类型 | 序号 | 评价内容 | 项目类型 | 评价标准 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时间 | 备 注 |
| 基本条件 | 1 | 城市节水法规制度建设 | 基本项 | 1.应有地方人大或本级政府颁发的有关城市节水管理方面的法规或规范性文件； 2.应建立城市节水管理制度和长效机制。 | 新区农林水务局 新区经发局 新区民政司法和社保局 新区生态环境局 | 各相关单位 | 2020年12月底前 | 有城市节约用水，水资源管理，供水、排水、用水管理，地下水保护，非常规水利用方面的法规、规章及规范性文件，有污水排入排水管网许可制度实施办法。 |
|  | 2 | 城市节约用水管理机构 | 基本项 | 节水管理机构应按法律法规及有关规定授权行使有关行政管理职能、开展具体节水管理工作 | 新区农林水务局 新区组织部 新区经发局 新区城建和交通局 | 各相关单位 | 2020年7月底前 | 城市节水管理主管部门明确，有城市节水管理机构职责、工作机制和制度等材料。 |
|  | 3 | 城市节水统计制度建设及执行 | 基本项 | 1.按国家节水统计的要求，应制定城市节水统计指标体系； 2.应实施城市节水统计制度； 3.应定期上报本市节水统计报表。 | 新区农林水务局 新区经发局 | 新区水务集团 | 2020年7月底前 | 节水统计指标体系；节约用水统计制度实施说明；节约用水统计报表。 |
|  | 4 | 节水财政投入制度 | 基本项 | 1.应建立节水财政资金投入制度； 2.应有年度政府节水财政投入，确保节水基础管理、节水技术推广、节水设施改造与建设、水平衡测试、节水宣传教育等活动的开展。 | 新区财政局 新区经发局 新区农林水务局 新区科技局 | 各相关单位 | 2020年10月底前 | 有财政部门用于节水基础管理、节水技术推广、节水设施改造与建设、节水型器具普及、节水宣传教育等活动的年度预算和批复文件。 |
|  | 5 | 城市节水管理信息技术应用 | 基本项 | 应建立城市节水数字化管理平台 | 新区农林水务局 新区城建和交通局 | 新区市政集团 | 2020年12月底前 |  |
|  | 6 | 城市节水宣传及公众参与 | 基本项 | 1.应依照年度节水宣传主题，制定和实施宣传工作计划； 2.应组织开展创建节水型企业、单位及居民小区工作； 3.应利用各类相关宣传周（日开展节水宣传）。 | 新区农林水务局 新区经发局 新区城建和交通局 | 各相关单位 | 2021年6月底前 | 有全国城市节水宣传周、世界水日等节水宣传活动资料；经常开展日常宣传。 有开展节水型企业、单位、居民小区创建活动的相关资料。 |

| 兰州新区创建国家节水型城市考核指标和责任分解表（表2：基础管理） |
| --- |
| 序号 | 评价内容 | 项目类型 | 评价标准 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时间 | 备 注 |
| 7 | 城市节水规划 | 控制项 | 应有具有相应资质的规划编制机构编制、经本级政府批准实施的城市节水专项规划，并纳入城市总体规划 | 新区农林水务局 新区经发局 | 新区自然资源局 | 2020年7月底前 |  |
|  |  |  | 城市节水规划的规划期限应为5年以上，内容应包含现状及节水潜力分析、规划目标、任务分解及措施保障等 | 新区农林水务局 新区经发局 | 新区自然资源局 | 2020年7月底前 |  |
|  |  |  | 应有落实规划的意见措施，开展了规划实施评估工作，城市节水规划指标落实率不应小于80% | 新区农林水务局 新区经发局 | 新区自然资源局 | 2020年7月底前 |  |
| 8 | 城市蓝线管理 | 控制项 | 应按要求划定蓝线，蓝线的管理和实施应符合《城市蓝线管理办法》 | 新区农林水务局 新区自然资源局 | 各相关单位 | 2020年10月底前 | 城市总体规划划定蓝线，城市应有蓝线管理、实施办法，并符合住建部颁发《城市蓝线管理办法》要求。 |
| 9 | 城市节水资金投入 | 控制项 | 应设立节水财政资金 | 新区财政局 | 各相关单位 | 2020年12月底前 | 节水资金投入情况汇总表；水平衡测试补助、节水型企业（单位）、节水型居民小区奖励补助资金汇总表。 |
|  |  |  | 应将超定额、超计划累进加价水费纳入财政资金管理，作为节水资金 | 新区农林水务局 新区经发局 新区财政局 | 各相关单位 | 2020年12月底前 | 相关文件；累进加价水费征收明细、使用明细。 |
|  |  |  | 城市节水财政投入占本级财政支出比例不应小于0.5‰ | 新区财政局 | 各相关单位 | 2020年12月底前 | 节水财政投入占本级财政支出比例统计表；节水资金投入情况汇总表；节水办节水宣传经费汇总表；水平衡测试和节水型企业（单位）、节水型居民小区奖励补助资金汇总表等。 |
|  |  |  | 城市节水资金投入占本级财政支出比例不应小于1‰ | 新区财政局 | 各相关单位 | 2020年12月底前 | 节水资金投入占本级财政支出比例统计表；节水资金投入情况汇总表；水平衡测试和节水型企业（单位）、节水型居民小区社会投入资金汇总表 ；企业节水资金投入统计表。 |
| 10 | 计划用水与定额管理 | 控制项 | 应有城市主要工业、公共生活用水定额标准 | 新区农林水务局 新区经发局 | 新区市场监管局 新区水务集团 | 2020年12月底前 | 地方标准行业用水定额 |
|  |  |  | 公共供水的非居民用水和自备水应实行计划用水与定额管理，计划用水率不应小于90% | 新区农林水务局 新区经发局 | 新区水务集团 | 2020年12月底前 | 公共供水非居民计划用水率一览表；公共供水非居民计划量、实用量明细表；计划用水指标查询（系统截图）；用水指标申请流程图。 |
|  |  |  | 应有公共供水和自备水超定额超计划累进加价实施办法或细则并实施 | 新区经发局 新区农林水务局 | 各相关单位 | 2020年12月底前 | 非居民生活用水计划用水管理实施方案；超计划加价水费收费汇总表。 |
|  |  |  | 应建立重点用水单位监控名录并进行监控管理 | 新区经发局 新区农林水务局 新区水务集团 | 各相关单位 | 2020年12月底前 | 关于开展重点监控用水单位监督检查工作的通知；重点监控单位基本信息填报表、月用水统计表（案例）；重点监控单位实时在线监控数据图表（案例）。 |
| 11 | 自备水管理 | 控制项 | 应实行取水许可证制度 | 新区农林水务局 | 各有关单位 | 2020年12月底前 |  |
|  |  |  | 在禁采区和限采区，应有限期关闭自备井的办法并有计划组织实施 | 新区农林水务局 | 各有关单位 | 2020年12月底前 | 本地地下水蕴藏量分布图；禁采区、限采区、超采区范围分布图；相关管理办法、实施细则。 |
|  |  |  | 在公共供水管网覆盖的范围内不得新批自备井；在地下水超采区，逐步消减超采量，连续两年无各类建设项目和服务业新增取用地下水 | 新区农林水务局 | 各有关单位 | 2020年12月底前 | 相关管理办法、证明材料。 |
|  |  |  | 应定期开展地下水水位、水质监测 | 新区自然资源局 | 各有关单位 | 定期监测 | 地下水水位、水质监测图表。 |
| 12 | 自备井水供水率 | 控制项 | 在城市公共供水范围内，自备井供水量占城市用水总量的比例不应大于20%，且逐年降低 | 新区农林水务局 | 各有关单位 | 2020年12月底前 | 自备水源用水量清单；自备水计划量与实际用水量明细表；市区公共供水管网覆盖范围内自备井关停情况明细表。 |
| 13 | 节水“三同时”管理 | 控制项 | 应有节水“三同时”管理制度 | 新区经发局 新区城建和交通局 新区农林水务局 | 各有关单位 | 2020年12月底前 | 有关部门联合下发的对新建、改建、扩建工程项目节水设施“三同时”管理的文件。 |
|  |  |  | 应有“三同时”制度实施程序及监督运行管理措施 | 新区经发局 新区城建和交通局 新区农林水务局 | 各有关单位 | 2020年12月底前 | 建设项目节水“三同时” 流程图；运行管理措施。 |
|  |  |  | 应有有关部门对建设项目节水设施审核、竣工验收资料 | 新区经发局 新区城建和交通局 新区农林水务局 | 各有关单位 | 2020年12月底前 | 建设项目节水“三同时”施工图审查情况汇总表；竣工验收汇总表；施工图审查报审表；新、改、扩建设项目节水设施（工程）验收证明（案例）。 |
| 14 | 价格管理 | 控制项 | 水资源征收费率不应小于90%，污水处理费征收率不应小于85% | 新区农林水务局 新区水务集团 | 新区财政局 | 2020年12月底前 | 征收费相关文件；收费汇总表；收费单据。 |
|  |  |  | 应确定特种行业用水范围，物价部门应制定特种行业用水指导价格意见或价格标准 | 新区经发局 | 新区农林水务局 | 2020年12月底前 | 相关文件 |
|  |  |  | 应有物价部门关于再生水价格的指导意见 | 新区经发局 | 新区农林水务局 | 2020年12月底前 | 相关文件 |
| 15 | 居民生活用水阶梯水价制度 | 控制项 | 居民生活用水应全面实施阶梯水价 | 新区经发局 | 新区农林水务局 | 2020年10月底前 | 相关文件 |
|  |  |  | 居民生活用水户表计量率应为100% | 新区农林水务局 | 新区水务集团 | 2020年10月底前 | 证明材料 |
| 16 | 水价调整成本公开制度 | 优选项 | 政府价格主管部门在制定和调整水价时，应进行企业水价成本公开 | 新区经发局 | 新区农林水务局 | 2020年10月底前 |  |
|  |  |  | 政府价格主管部门制定和调整水价时，应向社会公开成本监审报告 | 新区经发局 | 新区农林水务局 | 2020年10月底前 |  |
| 17 | 水平衡测试 | 控制项 | 应制定水平衡测试管理规定 | 新区农林水务局 新区经发局 | 新区城建和交通局 | 2020年10月底前 | 相关文件 |
|  |  |  | 应展开水平衡测试技术培训工作 | 新区农林水务局 新区经发局 | 新区城建和交通局 | 2020年12月底前 | 证明材料 |
|  |  |  | 工业企业水平衡测试率不应小于50%；非工业企业用水单位水平衡测试率不应小于40% | 新区经发局 新区城建和交通局 新区农林水务局 | 各相关单位 | 2021年03月底前 |  |

| 兰州新区创建国家节水型城市考核指标和责任分解表（表3：综合节水） |
| --- |
| 序号 | 评价内容 | 项目类型 | 评价标准 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时间 | 备 注 |
| 18 | 万元地区生产总值用水量 | 控制项 | 不应大于全国值的50% | 新区经发局 | 各相关单位 | 2021年3月底前 | 万元地区生产总值用水量一览表 |
| 19 | 综合生活用水量 | 优选项 | 不应大于所在地域平均值的92% | 新区农林水务局 | 新区经发局 新区水务集团 | 2021年3月底前 |  |
| 20 | 城市非常规水资源利用率 | 优选项 | 人均水资源量小于600m³或水环境质量差的地区不应小于25%；其他地区不小应于15%。其中工业部分不应小于30% | 新区农林水务局 新区经发局 | 新区生态环境局 | 2021年3月底前 | 非常规水资源替代率一览表 |
| 21 | 城市污水处理率 | 控制项 | 直辖市、省会城市、计划单列市城市污水实现全收集全处理；地级市城市污水集中处理率达到全国地级市平均水平；县级市城市污水集中处理率达到全国县级市平均水平 | 新区农林水务局 | 新区城建和交通局 | 2020年12月底前 |  |
| 22 | 城市供水管网漏损率 | 控制项 | 应建立定期管网检测和漏损控制的工作机制 | 新区农林水务局 | 新区水务集团 | 2020年12月底前 | 相关部门、企业规章制度 |
|  |  |  | 城市供水管网漏损率应小于现行行业标准《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92规定的修正值指标1个百分点 | 新区农林水务局 | 新区水务集团 | 2020年12月底前 | 供水管网漏损率一览表 |
| 23 | 建成区雨污分流排水体制管道覆盖率 | 优选项 | 除干旱地区外，新建城区应100%雨污分流；老城区应按规划进行改造 | 新区农林水务局 新区城建和交通局 | 新区水务集团 新区城投集团 | 2020年12月底前 | 情况说明；雨、污水专项规划管网改造章节、分期实施工程量清单；已实施部分清单。 |

| 兰州新区创建国家节水型城市考核指标和责任分解表（表4：生活节水） |
| --- |
| 序号 | 评价内容 | 项目类型 | 评价标准 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时间 | 备 注 |
| 24 | 城市居民生活日用水量 | 控制项 | 不应大于现行国家标准《城市居民生活用水量标准》GB/T50331的指标计算值Q，其中Q=下限值+差值的70% | 新区农林水务局 | 新区水务集团 | 2021年3月底前 | 居民生活用水量一览表 |
| 25 | 节水型生活用水器具普及率（公共建筑） | 控制项 | 100% | 新区城建和交通局 | 新区农林水务局 | 2020年12月底前 | 公共建筑节水型器具普及率一览 表 |
|  | 节水型生活用水器具普及率（居民家庭） | 控制项 | 100% | 新区城建和交通局 | 新区农林水务局 | 2020年12月底前 | 居民家庭节水型器具普及率一览 表 |
| 26 | 节水型居民小区覆盖率 | 优选项 | ≥10% | 新区城建和交通局 | 新区农林水务局 新区水务集团 新区城投集团 | 2021年6月底前 | η=节水型居民小区总户数/城市居民总户数；节水型居民小区覆盖率一览表、用水量明细。 |
| 27 | 节水型单位覆盖率 | 优选项 | ≥15% | 新区农林水务局 新区管办 | 各相关单位 | 2021年6月底前 | η=节水型单位用水总量/城市用水总量-城市工业用水总量-城市居民生活用水总量；节水型单位覆盖率一览表；节水型单位用水量明细表。 |
| 28 | 特种行业（洗浴、洗车等）用水计量收费率 | 控制项 | 100% | 新区农林水务局 新区经发局 | 新区城建和交通局 新区水务集团 | 2020年12月底前 | η=设表计量并收费的特种行业单位个数/特种行业单位总个数；特种行业一览表。 |

| 兰州新区创建国家节水型城市考核指标和责任分解表（表5：工业节水） |
| --- |
| 序号 | 评价内容 | 项目类型 | 评价标准 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时间 | 备 注 |
| 29 | 万元工业增加值节水 | 控制项 | 不应大于全国值的60% | 新区经发局 | 新区农林水务局 | 2021年3月底前 | 万元工业增加值用水量一览表 |
| 30 | 工业用水重复利用率 | 控制项 | ≥80%（不含电厂） | 新区经发局 | 各相关单位 | 2021年3月底前 | 工业用水重复利用率统计表；重点调查工业重复利用情况统计表（不含电厂）。 |
| 31 | 工业企业单位产品用水量 | 控制项 | 应小于现行国家标准《取水定额》GB/T18916.1-18916.16规定值的90%，且不应大于地方标准值 | 新区经发局 | 新区水务集团 | 2021年3月底前 | 工业企业单位产品用水量说明；工业企业单位产品用水量一览表。 |
| 32 | 节水型工业企业覆盖率 | 控制项 | ≥20% | 新区经发局 新区农林水务局 | 各相关单位 | 2021年3月底前 | η=节水型工业企业用水总量（新水量）/城市工业用水总量（新水量）；节水型工业企业一览表、用水量明细表；节水型工业企业节水指标详细控制表（案例）。 |

| 兰州新区创建国家节水型城市考核指标和责任分解表（表6：环境生态节水） |
| --- |
| 序号 | 评价内容 | 项目类型 | 评价标准 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时间 | 备 注 |
| 33 | 水环境质量达标率 | 优选项 | ≥90% | 新区生态环境局 | 新区城建和交通局 新区农林水务局 | 2021年3月底前 | 城市水环境功能区水质达标率完成情况汇总表；水环境质量指标测算报告；环境质量状况公报（节选）。 |
| 34 | 生态雨水利用工程项目 | 优选项 | 年均不应小于6项 | 新区农林水务局 新区经发局 新区城建和交通局 | 新区水务集团 新区市政集团 | 2021年3月底前 |  |