## 城市第四季度（10月）
附件3
兰州新区饮用水水质信息公开(2025年10月/第4季度)（城市）
区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议
兰州新区 | 兰州新区中川商务中心 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 新区第一人民医院 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 兰石社区北门值班室 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 绿地社区Ⅵ期2347号 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 瑞岭雅苑社区北门佛慈大药房 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 小横路安置小区2306号 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 兰州新区石化集团 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇景园小区2-105 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 信息科技学院 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 机场生活区（T3） | 机场自备水厂 | 末梢水 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无

## 农村第四季度（10月）
附件3
兰州新区饮用水水质信息公开(2025年10月/第4季度)（农村）
区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议
兰州新区 | 秦川镇五道岘村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 秦川镇源太村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 上川镇祁联村二社14号 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 上川镇祁联村一社108号 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 上川镇四泉村二社2号 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 上川镇四泉村二社18号 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 上川镇苗联村四社3号 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 上川镇苗联村四社10号 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇岘子村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇新康村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 2025-10-09 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无

## 城市第四季度（11月）
附件3
兰州新区饮用水水质信息公开(2025年11月/第4季度)（城市）
区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议
兰州新区 | 兰州新区中川商务中心 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 新区第一人民医院 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 兰石社区北门物业 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 绿地社区格漫悦酒店 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 瑞岭雅苑社区53-103 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 小横路社区2345号 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 兰州新区专精特新B区 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇景园小区103-105 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 甘肃交通职业技术学院 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 机场生活区（T3） | 机场自备水厂 | 末梢水 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无

## 农村第四季度（11月）
附件3
兰州新区饮用水水质信息公开(2025年11月/第4季度)（农村）
区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议
兰州新区 | 中川镇尖山庙村33号 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 中川镇尖山庙村委会 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 秦川镇五道岘村加油站 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 秦川镇六墩村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 上川镇五联村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇西岔村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇新康村养老服务中心 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 2025-11-05 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无

## 城市第四季度（12月）
附件3
兰州新区饮用水水质信息公开(2025年12月/第4季度)（城市）
区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议
兰州新区 | 兰州新区中川商务中心 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 新区第一人民医院 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 兰石社区一品盛宴 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 绿地社区兴康药店 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 瑞岭雅苑社区 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 小横路社区2345号 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 兰州新区专精特新B区食堂 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇景园小区32号楼 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 信息科技学院 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 机场生活区（T3） | 机场自备水厂 | 末梢水 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无

## 农村第四季度（12月）
附件3
兰州新区饮用水水质信息公开(2025年12月/第4季度)（农村）
区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议
兰州新区 | 中川镇史喇口村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 秦川镇五道岘村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 秦川镇红星村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 上川镇涝池滩村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 上川镇上古山村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 上川镇下古山村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇新康村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇四墩村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 2025-12-03 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无