## 农村第二季度（7月）
附件3
兰州新区饮用水水质信息公开(2026年7月/第3季度)（农村）
区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议
兰州新区 | 中川镇何家梁村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 秦川镇五道岘村加油站 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 秦川镇红星村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 上川镇上古山村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇新康村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇漫湾村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无

## 城市第二季度（7月）
附件3
兰州新区饮用水水质信息公开(2026年7月/第3季度)（城市）
区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议
兰州新区 | 兰州新区中川商务中心 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 新区第一人民医院 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 兰石社区 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 绿地社区 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 瑞岭雅苑社区 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 小横路社区 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 兰州新区化工园区B区食堂 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇景园小区 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 兰州信息科技学院 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 机场生活区（T2） | 机场自备水厂 | 末梢水 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 2026-07-28 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无

## 城市第二季度（8月）
附件3
兰州新区饮用水水质信息公开(2026年8月/第3季度)（城市）
区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议
兰州新区 | 兰州新区中川商务中心 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 新区第一人民医院 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 彩虹城C区 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 绿地社区 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 瑞岭雅苑社区 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 小横路社区 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 兰州新区化工园区 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇景园小区 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 东方职业技术学院 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 机场生活区（T2） | 机场自备水厂 | 末梢水 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无

## 农村第二季度（8月）
附件3
兰州新区饮用水水质信息公开(2026年8月/第3季度)（农村）
区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议
兰州新区 | 中川镇何家梁村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 秦川镇五道岘村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 秦川镇薛家铺村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 上川镇东昌村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇新康村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇西岔村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 2026-08-10 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无

## 城市第二季度（9月）
附件3
兰州新区饮用水水质信息公开(2026年9月/第3季度)（城市）
区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议
兰州新区 | 兰州新区中川商务中心 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 新区第一人民医院 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 兰石社区 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 绿地社区 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 瑞岭雅苑社区 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 小横路社区 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 兰州新区专精特新B区 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇景园小区 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 甘肃政法大学 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 机场生活区（T2） | 机场自备水厂 | 末梢水 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无

## 农村第二季度（9月）
附件3
兰州新区饮用水水质信息公开(2026年9月/第3季度)（农村）
区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议
兰州新区 | 中川镇赖家坡村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 秦川镇五道岘村加油站 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 秦川镇上华家井村村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 上川镇涝池滩村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇新康村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇漫湾村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 2026-09-01 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无